| rokacell ¦ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | TECHNICAL DATA SHEET |
| --- | --- |

АЛЮМИНИЕВАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ROKAFLEX AF

Самоклеящаяся алюминиевая лента предназначена для герметизации швов и стыков теплоизоляционных изделий ROKAFLEX с алюминиевым и фольгированным покрытием.

Обеспечивает надежное соединение элементов теплоизоляции и предотвращает образование «мостиков холода».

НАЗНАЧЕНИЕ

| • Герметизация швов и стыков теплоизоляционных изделий | • Применение с алюминиевыми и фольгированными покрытиями |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Исполнение | Алюминиевая самоклеящаяся лента |
| Длина рулона | 25 м |
| Варианты | Гладкая / армированная стеклотканью |

АССОРТИМЕНТ

| Ширина × длина | Количество в упаковке, шт |
| --- | --- |
| Гладкая, 50 мм × 25 м | 24 |
| Гладкая, 75 мм × 25 м | 16 |
| Гладкая, 100 мм × 25 м | 12 |
| Армированная стеклотканью, 50 мм × 25 м | 24 |
| Армированная стеклотканью, 75 мм × 25 м | 16 |
| Армированная стеклотканью, 100 мм × 25 м | 12 |

ROKACELL  •  www.rokacell.ru