| rokacell ¦ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | TECHNICAL DATA SHEET |
| --- | --- |

ОЧИСТИТЕЛЬ ROKAFLEX

ОЧИСТИТЕЛЬ / РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И РАБОТЫ С КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ ROKAFLEX

Очиститель Rokaflex — специальный очиститель/разбавитель, разработанный для работы с клеевыми составами и теплоизоляцией Rokaflex. Обеспечивает качественную подготовку поверхностей перед склеиванием и способствует формированию надежного клеевого соединения.

НАЗНАЧЕНИЕ

| • Подготовка поверхностей перед склеиванием • Очистка изолируемых поверхностей | • Удаление излишков клея и очистка инструмента • Регулирование вязкости клея при необходимости |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Объем упаковки | 1 л |
| Температура хранения | от +15 до +25 °C |
| Основные условия | Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом помещении, вдали от прямого солнечного излучения и источников тепла |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ОЧИСТИТЕЛЯ ROKAFLEX

Приведенные значения являются ориентировочными. Фактический расход может отличаться в зависимости от условий выполнения монтажных работ.

РАСХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| Наименование | Единица | Ориентировочный расход* |
| --- | --- | --- |
| Трубная изоляция Ø 6–22 мм | 100 м трубки | 0,5–0,8 л |
| Трубная изоляция Ø 28–54 мм | 100 м трубки | 0,8–1,2 л |
| Трубная изоляция Ø 57–114 мм | 100 м трубки | 1,2–2,0 л |
| Листовая / рулонная изоляция | 100 м² | 2,0–3,0 л |
| Очистка инструмента | 1 комплект инструмента | 0,1–0,2 л |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Расход является ориентировочным и зависит от степени загрязнения поверхности, диаметра трубопровода, качества подготовки поверхности, квалификации монтажного персонала и технологии выполнения монтажных работ.